惠州市第二人民医院放射科X射线摄像系统（DR）维保服务采购项目

询价文件

2023年6月

第一部分	询价邀请

惠州市第二人民医院放射科X射线摄像系统（DR）维保服务采购项目进行院内公开询价，邀请合格供应商报名参加。

一、基本情况

1.项目名称：惠州市第二人民医院放射科X射线摄像系统（DR）维保服务采购项目

2.项目采购预算上限：49700.00元（含税）

二、响应人资格

1．在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人的法人或负责人或其他组织；

2．响应人应具备响应项目的经营范围和能力；

3. 对参加登记报名的服务商进行信用信息查询，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府招标网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单的服务商，将取消其参与本次参与响应的资格；

4. 响应人须具备有效期内的《医疗器械经营许可证》；

5．法律、法规规定的其他条件；

6．本项目不接受联合体参与。

三、服务内容及要求：

DR维保服务要求：

| 序号 | 维保机型名称 | 维保内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | X射线摄像系统（东软N600） | 1.响应人应提供1年整机全保服务（需包含平板探测器、高压发生器、检查床、操作工作站等机械及电子系统的运行状态诊断及保养服务）； 1.1维保服务期内,提供不少于2次的常规维护保养，并能按采购人要求提供维护保养报告单； 1.2维保服务期内，应免费提供不限次数的现场人工技术服务和不限次数的备件更换服务； 2.响应人须承诺维修后的机器能稳定运行，图像质量达到省、市职防院检定要求，整机性能达标，接受上级单位检测时，能顺利通过检测并取得合格证。 3.维保服务期内，响应人须承诺在故障维修期间提供备用配件，确保临床工作的正常开展。 4.按照采购人需求提供维修保养报告，并附上维修工单记录。 5.响应人须提供本次维保服务的具体服务方案。 6.供应商须承诺在设备发生故障时须在1小时内响应，提供电话、网络等技术支持。若须到达现场进行维修排除故障的，维修人员须在6小时内到达现场。 7.配件要求：所更换的备件必须是认证合格的零配件,每个备件都有唯一识别码并可溯源，满足设备运行要求,不会给设备带来危害。所更换的备件为标的设备零配件同一生产厂家和同一型号规格的全新零配件。 |

四、商务要求：

1.维保服务期：壹年，维保期内整机免费维修、维护及所有故障零配件更换，确保整机正常运行。

单次小故障原则上不超出10小时解决，重大故障最迟五天内必须解决。如重大故障中标方不能独立完成的，允许其他技术服务商共同参与解决，因此所产生的任何维修费用均由中选人无条件承担。如果超出五个日历天未能修好，若事件对采购人造成较大影响的，采购人有权终止该项目维保合同并拒绝支付款项，所有损失由中选人负责。

2.中选人接到采购人报修通知响应时间：≤1小时；到达采购人现场时间：≤12小时(节假日照常服务)。

3.零备件要求：

（1）产品质量：①产品质量应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准；②产品所有技术性能规格及参数，应符合采购文件要求。③中选人应保证提供的零备件是全新未使用过的原制造厂合格正品，表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（2）单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证；若中选人所提供的零备件是进口产品，则须提供合法的原生地证明、进口报关资料、商检证明。

（3）零备件为原制造厂商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

4、验收要求：

由中选人提交验收申请表，经采购人使用科室确认申请后，由设备科组织使用科室、采购办、设备科工程人员、维保公司、医院纪检人员五方共同验收。

5、付款期限及方式：

验收合格后合同期内每半年结算支付合同金额的50% 。支付方式采用银行转账支付。

6、违约责任

（1）中选人必须按要求进行维护、保养工作，保障设备正常工作环境。不能按采购人要求工作时，采购人有权扣除合同总金额的2%作为经济处罚。

（2）中选人维护保养失误之原因所造成设备设施的损坏，由中选人无条件的维修或更换配件，保障设备设施和系统达到维修前正常运行状态。

五、响应文件的组成

1.报价表（统一格式）；

2.法定代表人资格证明（原件）及其身份证（复印件加盖公章）；

3.营业执照（副本）、有效的税务登记证副本（含国税、地税）、组织机构代码证（副本）（三证合一的企业只须提供营业执照副本）；

4.资格性自查表

5.“★”号条款响应证明文件

6.承诺函；

7.响应人认为有必要提供的其他相关说明或证明材料。

以上响应文件均用A4纸印制并加封面装订成册（在封面右上角加盖正本或副本章，每页均需盖有响应人公章，并加盖骑缝章。复印件统一使用A4纸复印，封面须注明采购项目名称、采购项目编号、响应人名称、提交日期并加盖法人公章及法定代表人签名或盖章），共一式两份（正本一份，副本一份；要求提供原件的将原件放于正本中，副本均用复印件并加盖公章）；响应文件务必密封及加盖公章。

六、询价文件获取时间和地点

潜在响应人可直接从本公告的附件中下载询价文件。

如对文件有异议，请于采购公告发布之日起3个工作日内以书面形式（需有法定代表人签字，提供法定代表人身份证复印件、法人授权委托书及授权委托人身份证复印件、被授权人社保证明材料及质疑内容佐证材料并加盖公章）向惠州市第二人民医院招标采购办公室提出合理质疑，逾期不予受理。公告到期后未收到书面质疑，视为潜在响应人认同需求文件的全部内容，招标采购办公室有权不再受理响应人对采购公告或需求文件的质疑。

七、响应文件递交截止时间、地点及份数

截止时间：2023年6月12日15:30（北京时间）

递交地点：惠州市下角菱湖二路17号惠州市第二人民医院招标采购办公室

响应文件份数: 两份（一正一副）密封装袋，报价单一份另外单独封袋（封口均需加盖公章）；

响应文件递交截止时间后送达的，将被拒收；在规定时间内所提交的响应文件不符合相关规定要求的,将被拒收。

八、开封时间及地点

开封时间：2023年6月12日15：30（北京时间）

开标地点：惠州市下角菱湖二路17号惠州市第二人民医院招标采购办公室。

第二部分   成交原则和标准

一、以响应人报价文件（加盖公章）为准，报价超出预算金额范围的报价视为无效报价；

二、响应人必须提供“★”号条款相关证明文件，无提供或不满足均视为无效响应，失去该项目响应资格；

三、响应文件应响应询价文件的所有要求；

四、响应人的服务参数及提供的售后服务能够满足采购人的要求；给予采购人最优惠的报价和服务；

五、以符合采购内容和标准，且总报价最低为原则确定成交响应人；若出现多家最低报价相同时，则现场通过抽签确定成交响应人；

六、抽签办法：响应人按照响应人递交报价文件顺序，现场从分别标有1-5数字的纸条中分别随机抽取1个，纸条数字最大者即为成交响应人。

- 报价文件格式

- 采购项目报价表

| 采购内容 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 惠州市第二人民医院放射科X射线摄像系统（DR）维保服务采购项目 |  |  |

备注：1.响应人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包括本项目所发生的人工费、相关物料费、管理费、利润、维保费、规费、税金、配合费、以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，还应另附一份封装在一个信封中，作为唱标之用。

响应人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于                      （公司地址）                    （公司名称）                         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                        （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司名义负责处理在深圳出入境边防检查总站医院采购活动中相关采购事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：            联系方式：

企业公章：

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

第五部分  资格性自查表

| 序号 | 询价文件要求 | 自查结论 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人的法人或负责人或其他组织 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 响应人应具备响应项目的经营范围和能力 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 响应人须具备有效期内的《医疗器械经营许可证》 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 本项目响应截止期前响应人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 | □通过 □不通过 | 1）响应人提供响应截止前3天“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询截图,由采购人于响应截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。 2）、在上述网站查询结果显示“很抱歉，没有找到您搜索的企业”或“共0条记录”，视为没有上述不良信用信息记录 。 |

第六部分  “★”号条款响应证明文件

第七部分  承诺函

承诺函

惠州市第二人民医院：

我公司承诺此次参加惠州市第二人民医院XX采购项目，若有幸成为成交供应商，本公司承诺完全响应询价文件内容及要求，严格按照询价文件要求和相关行业政策法规执行。

供应商名称（公章）：

供应商代表（签字）：

日期：2023年  月  日

## 诚信响应承诺书(单页)

致：惠州市第二人民医院

本企业郑重承诺：

一、遵守政府采购法律、法规和规章制度，维护医院采购市场秩序和公平竞争环境，不恶意竞价；

二、依法诚信参与医院采购活动，自觉维护采购人合法权益；

三、严格保守医院公开采购活动中获取的国家秘密和商业秘密；

四、依法履行采购合同和采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合规定质量标准的货物、工程和服务，以及优良的售后服务；

五、依法诚信进行质疑与投诉活动；

六、主动接受医院招标采购监督管理部门的监督检查。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担相应的后果和法律责任，包括愿意接受医院作出的处罚。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：        年      月     日