惠州市第二人民医院职工宿舍8栋2单元302房改办公用房装修工程采购项目

询价文件

2021年3月

第一部分	询价邀请

惠州市第二人民医院职工宿舍8栋2单元302房改办公用房装修工程采购项目进行院内公开询价采购，邀请合格供应商报名参加。

一、基本情况

1.项目名称：惠州市第二人民医院职工宿舍8栋2单元302房改办公用房装修工程采购项目

2.项目采购预算：25838.00元（含税）

3.采购内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职工宿舍8栋2单元302房改办公用房装修工程 | 1 | 项 |  |

注：1.响应人报价应包含完成本项目工作的一切费用，包括但不限于工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金等。具体施工内容以工程量清单为准。

2.工程量清单：

| 序号 | 工程分项名称 | 数量 | 单位 | 备注（材料与工艺说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原M3铁门拆除 | 1.00 | 付 | 包人工费、器械、垃圾清理。 |
| 2 | 墙面铲部分涂料 | 128.75 | ㎡ | 包人工费、器械、垃圾清理。 |
| 3 | 不锈钢门制安 | 1.00 | 付 | 包人工费、器械、包材料、包安装、垃圾清理。 |
| 4 | 墙面部分批外墙腻子粉 | 243.76 | ㎡ | 包人工费、器械、108胶、外墙腻子粉，垃圾清理。 |
| 5 | 墙面刷防水乳胶漆 | 243.76 | ㎡ | 包人工费、器械、外墙乳胶漆，垃圾清理。 |
| 6 | 天棚板底刷防水乳胶漆 | 69.93 | ㎡ | 包人工费、器械、外墙乳胶漆，垃圾清理。 |
| 7 | 墙面1.6米高瓷片拆除 | 57.15 | ㎡ | 包人工费、器械、垃圾清理。 |
| 8 | 墙面补贴踢脚线 | 34.32 | m | 包人工费、器械、600*100踢脚线，水泥、砂等，垃圾清理。 |
| 9 | 拆换木门球型锁 | 1.00 | 把 | 包人工费、器械、拆换球型锁。 |
| 10 | 阳台铁防盗网油漆及加瓷砖 | 1.00 | 项 | 包人工费、器械、防锈漆、调合漆，垃圾清理。 |
| 11 | 拆换阳台门地弹簧 | 1.00 | 套 | 包人工费、器械、地弹簧，垃圾清理。 |
| 12 | 4mm2插座铜芯电线、线槽制安 | 169.10 | m | 包人工费、器械、电线、线槽等 |
| 13 | 2.5mm照明铜芯电线、线槽制安 | 125.00 | m | 包人工费、器械、电线、线槽等 |
| 14 | 门窗维修 | 4.00 | 樘 | 包人工费、窗门合页拆换等 |
| 15 | 二三插10A | 16.00 | 只 | 包人工费、插座、明装底合等 |
| 16 | 一位开关 | 6.00 | 个 | 包人工费、开关、明装底合等 |
| 17 | T5照明灯管1.2米 | 17.00 | 套 | 包人工费、灯具等 |
| 18 | 超五类网线、线槽制安 | 90.50 | m | 包人工费、网线、线槽等 |
| 19 | 强电箱配63A漏电，20A空气 | 1.00 | 套 | 包人工费、明装电箱、漏电、空气开关等 |
| 20 | 强电箱配电源 | 1.00 | 套 | 包人工费、明装电箱、配电原插座等 |
| 21 | 原有床拆除、搬运下楼及外运 | 2.00 | 套 | 包人工费、器械、垃圾外运。 |
| 22 | 原有沙发搬运下楼及外运（3套装） | 1.00 | 套 | 包人工费、器械、垃圾外运。 |
| 23 | 原有衣柜、电视柜拆除搬运下楼及外运 | 3.00 | 套 | 包人工费、器械、垃圾外运。 |
| 24 | 人工担运材料、建筑垃圾及外运 | 69.93 | ㎡ | 包人工费、器械、垃圾外运。 |

3.具体内容：

宿舍8栋2单元2楼上3楼楼梯间铁门拆除、三楼楼梯口不锈钢门带防护网制安、楼梯间墙面、天棚板底批腻子粉、刷乳胶漆；办公室内墙面瓷片铲除、补贴踢脚线，墙面批水泥砂浆底，批腻子乳、刷子乳胶漆、房门维修、换锁、换地弹簧、窗换玻璃、换轮、防护网刷调合漆、地面修补、天棚板底批腻子粉刷乳胶漆等项目改造。

1、楼梯间折铁门、不锈钢门制安，墙面天棚批补刷乳胶漆约75㎡；

2、办公室内墙面铲瓷片，补批水泥砂浆约57㎡。

3、办公室内墙面铲涂料约：128㎡，批腻子粉刷乳胶漆：243㎡。

4、门窗维修、油漆、换玻璃、换锁、换地弹簧。

5、防护网刷调合漆、铁窗刷调合漆。

6、地面维修。地面保护。

7、原床、沙发、电视柜、衣柜拆除，人工担运及外运。

8、线路拆除、改造；

9、强配电箱制安、灯具、开关插座制安；

10、弱电箱制安，超五类网络综合布线。

11、卫生清理，建筑垃圾人工担运下楼外上车外运。

二、供应商资格

1．在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人的法人或负责人或其他组织；

2．响应供应商应具备响应项目的经营范围；

3. 对参加登记报名的服务商进行信用信息查询，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府招标网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单的服务商，将取消其参与本次参与响应的资格；

4．法律、法规规定的其他条件；

5．本项目不接受联合体参与。

三、采购项目技术要求：

主要材料使用要求：

1.本工程使用的建筑材料、设备应附有出厂合格证明、试验报告，及具有法律效力的检测部门出具的检验报告等资料。严格按先试后用原则，并应提供至少一份副本给采购人。如一方对材料、设备有异议，应进行二次检验，检验费用先由提出异议方垫付,如检验合格，检验费用由持有异议的一方负责，否则由采购方承担；

2.本工程中，如果有由采购人负责供应的材料及设备，中选单位即根据工程的进度和需要及时做出由采购人供货材料的供应计划，报采购人审定；

3.本工程使用的主要材料须提供样板并经采购人确认，符合工程要求，方可订货使用。如发现货不对板和质量问题的，采购人有权拒用，并由中选单位承担损失；

4.施工中，如果发生设计变更必须通过采购人的工程主管部门和审计部门及相关单位确认，否则不认可。隐蔽工程、拆除工程发生前，须应同时书面通知招采购人的工程主管部门和审计部门到场审核确认，否则不认可。

四、采购项目商务要求

1．本项目采购预算为人民币25838.00元，本项目采购预算作为最高限价；

2．承包方式及报价：

报价文件包含响应总价及综合单价，本项目中选人的最终报价为合同总价。合同总价在采购文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整。具体如下：

（1）响应人的报价须根据市场价并结合企业自身实力、施工、技术和资金能力，以及企业自身素质、资料以及采购文件，结合工程施工风险，按照工程量清单计价规范要求和本采购项目工程量清单进行工程量清单报价。

（2）响应人按所报总价包干，施工范围内的措施项目费按其所报措施项目费总价包干。响应报价不能高于本工程预算总额。响应人对其包干价应承担如下风险包括：

①施工期间人工费（工程造价管理机构发布的造价调整除外）、材料价格（钢筋、商品混凝土、水泥、中砂、木材及其加工制作除外）以及机械台班价格上涨。

②施工期间钢筋、商品混凝土、水泥、中砂、木材及其加工制作的市场价格波动。

③在合同工期内除不可抗力原因外，所有为了达到在合同工期内完工所需的各种工程措施和费用。

3．工期：30天。响应人可以根据企业自身实际能力，在施工组织和施工方法合理、可行的前提下，对本工程的工期进行优化，缩短工期。每逾期完工一天，将扣除合同总价千分之三的逾期违约金。

4．质量要求

工程质量控制标准：要求严格按照国家有关施工及验收规范、技术标准进行施工，符合国家发布的有关质量验收标准、工程质量等级为合格。中选人在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，采购人要求停工和返工时，中选人必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

5．安全文明施工要求：

中选人在施工期间必须严格遵守实国家、省、市、区有关防火、爆破、防盗和施工安全以及文明施工，以及治安、环卫、城管、计划生育、工人工资支付等规定，建立规章制度和落实措施，确定安全生产，最大限度减少对居民生产、生活的影响程度。由于自身措施不力造成的事故责任、法律责任和经济责任，均由中选人负责。

6．总包及分包规定：

中选人为本采购项目工程的施工总承包单位。包人工、包材料、包机械、包设备、包质量、包工期、包安全。

中选人不允许转包，不允许违法分包。对总承包单位（即中标人）不具有施工资质的专业工程或国家、广东省的法律法规允许分包的部分工程，总承包单位在分包前，必须得到采购人同意才能分包给具有相应施工资质的企业。

7．保修期：

（1）本采购项目的工程质量保证期为1年。保修期自竣工验收合格之日起计，在保修期内因施工质量而造成返修，其费用由中选人负责。

（2）本工程的质量保修金为采购人结算审定价的5%。

8．竣工验收：

采购人将自供应商履行完合同义务、收到中选人的竣工验收申请后，自行组织或者委托有关单位按照国家有关施工及验收规范、技术标准和程序进行验收。

9．项目付款要求

（1） 项目实施完成并通过验收合格后支付合同价的95%；

（2） 质保期满后支付余款；

10．响应人必须对采购范围内全部内容进行响应，不允许只对其中部分内容进行响应，不接受联合体参与。

11．工程款结算及工程量增减调整方法：

工程款结算：按照合同总价结算；

工程量增减调整方法：不作调整。

12．其它要求：

工程资料：中选人必须按照工程管理的有关规定，在工程施工过程中及时做好工程档案的收集、汇总、整理、建档工作.在施工前采购人可根据实际情况要求中选人提交详细设计、施工方案，在工程竣工验收后60天内，采购人可根据实际情况要求中选人提供符合相关规定要求且编制成册的完整的工程竣工图及有关的工程技术档案资料一式三份，费用由中选人承担。

五、响应文件的组成

1.报价表（统一格式）；

2.法定代表人资格证明（原件）及其身份证（复印件加盖公章）；

3.营业执照（副本）、有效的税务登记证副本（含国税、地税）、组织机构代码证（副本）（三证合一的企业只须提供营业执照副本）；

4.承诺函；

5.报价人认为有必要提供的其他相关说明或证明材料。

以上响应文件均用A4纸印制并加封面装订成册（在封面右上角加盖正本或副本章，每页均需盖有响应供应商法人公章，并加盖骑缝章。复印件统一使用A4纸复印，封面须注明采购项目名称、采购项目编号、供应商名称、提交日期并加盖法人公章及法定代表人签名或盖章），共一式两份（正本一份，副本一份；要求提供原件的将原件放于正本中，副本均用复印件并加盖公章）；响应文件务必密封及加盖公章。

六、询价文件获取时间和地点

潜在响应人可直接从本公告的附件中下载询价文件。

如对文件有异议，请于采购公告发布之日起3个工作日内以书面形式（需有法定代表人签字，提供法定代表人身份证复印件、法人授权委托书及授权委托人身份证复印件、被授权人社保证明材料及质疑内容佐证材料并加盖公章）向惠州市第二人民医院采购招标办公室提出合理质疑，逾期不予受理。公告到期后未收到书面质疑，视为潜在响应人认同需求文件的全部内容，采购招标办公室有权不再受理响应人对采购公告或需求文件的质疑。

七、响应文件递交截止时间、地点及份数

截止时间：2021年3月26日15:00（北京时间）

递交地点：惠州市下角菱湖二路17号惠州市第二人民医院招标采购办公室

响应文件份数:两份（一正一副）；

响应文件递交截止时间后送达的，将被拒收；在规定时间内所提交的响应文件不符合相关规定要求的,将被拒收。

八、开封时间及地点

开封时间：2021年3月26日15:00（北京时间）

开封地点：惠州市下角菱湖二路17号惠州市第二人民医院招标采购办公室。

第二部分   成交原则和标准

一、以供应商报价文件（加盖公章）为准，报价超出预算金额范围的报价视为无效报价；

二、响应文件应响应询价文件的所有要求；

三、供应商的产品参数及提供的售后服务能够满足采购人的要求；给予采购人最优惠的报价和服务；

四、以符合采购内容和标准，且总报价最低为原则确定成交供应商；若出现多家最低报价相同时，则现场通过抽签确定成交供应商；

五、抽签办法：供应商按照供应商递交报价文件顺序，现场从分别标有1-5数字的纸条中分别随机抽取1个，纸条数字最大者即为成交供应商。

- 报价文件格式

- 采购项目报价表

项目名称：

| 响应人名称 |  |
| --- | --- |
| 报价总价 | （大写）：人民币 元（小写：￥ 元） |
| 工期/服务期 |  |

注：1.响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包括本项目的设计费用和工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，还应另附一份封装在一个信封中，作为唱标之用。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月    日

明细报价

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原M3铁门拆除 | 1.00 | 付 |  |
| 2 | 墙面铲部分涂料 | 128.75 | ㎡ |  |
| 3 | 不锈钢门制安 | 1.00 | 付 |  |
| 4 | 墙面部分批外墙腻子粉 | 243.76 | ㎡ |  |
| 5 | 墙面刷防水乳胶漆 | 243.76 | ㎡ |  |
| 6 | 天棚板底刷防水乳胶漆 | 69.93 | ㎡ |  |
| 7 | 墙面1.6米高瓷片拆除 | 57.15 | ㎡ |  |
| 8 | 墙面补贴踢脚线 | 34.32 | m |  |
| 9 | 拆换木门球型锁 | 1.00 | 把 |  |
| 10 | 阳台铁防盗网油漆及加瓷砖 | 1.00 | 项 |  |
| 11 | 拆换阳台门地弹簧 | 1.00 | 套 |  |
| 12 | 4mm2插座铜芯电线、线槽制安 | 169.10 | m |  |
| 13 | 2.5mm照明铜芯电线、线槽制安 | 125.00 | m |  |
| 14 | 门窗维修 | 4.00 | 樘 |  |
| 15 | 二三插10A | 16.00 | 只 |  |
| 16 | 一位开关 | 6.00 | 个 |  |
| 17 | T5照明灯管1.2米 | 17.00 | 套 |  |
| 18 | 超五类网线、线槽制安 | 90.50 | m |  |
| 19 | 强电箱配63A漏电，20A空气 | 1.00 | 套 |  |
| 20 | 强电箱配电源 | 1.00 | 套 |  |
| 21 | 原有床拆除、搬运下楼及外运 | 2.00 | 套 |  |
| 22 | 原有沙发搬运下楼及外运（3套装） | 1.00 | 套 |  |
| 23 | 原有衣柜、电视柜拆除搬运下楼及外运 | 3.00 | 套 |  |
| 24 | 人工担运材料、建筑垃圾及外运 | 69.93 | ㎡ |  |

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于                      （公司地址）                    （公司名称）                         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                        （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司名义负责处理在惠州市第二人民医院采购活动中相关采购事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：            联系方式：

企业公章：

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

第五部分  承诺函

承诺函

惠州市第二人民医院：

我公司承诺此次参加惠州市第二人民医院职工宿舍8栋2单元302房改办公用房装修工程采购项目，若有幸成为成交供应商，本公司承诺完全响应询价文件内容及要求，严格按照询价文件要求和相关行业政策法规执行。

供应商名称（公章）：

供应商代表（签字）：

日期：2021年  月  日