惠州市第二人民医院自行监测及
国家排污许可证平台数据填报
服务采购项目

询价文件

2021年3月

第一部分	询价邀请

惠州市第二人民医院自行监测及国家排污许可证平台数据填报服务采购项目进行院内公开询价采购，邀请合格响应人报名参加。

一、基本情况

1.项目名称：惠州市第二人民医院自行监测及国家排污许可证平台数据填报服务采购项目

2.项目概况：为进一步加快推进惠城区排污许可企业自行监测及信息公开工作，提高全国污染源监测信息管理与共享平台的完成率及发布率，惠州市生态环境局惠城分局下发了《关于加快推进排污单位自行监测及信息公开的通知》，通知规定根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）及排污许可证的相关要求，单位需将自行监测数据（日、月、季、半年、年）在平台上进行信息公示，时间在次月初5个工作日内完成填报公开。根据要求，需委托有资质的第三方检测公司开展自行监测及全国污染源监测信息管理与共享平台的填报工作。

3.项目采购预算：43000.00 元/年（含税）

二、响应人资格

1．在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人的法人或负责人或其他组织；

2．响应人应具备响应项目的经营范围和能力；

3.资质范围：具有检测计量认证资质且在有效期内；

4.对参加登记报名的服务商进行信用信息查询，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府招标网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单的服务商，将取消其参与本次参与响应的资格；

5．法律、法规规定的其他条件；

6．本项目不接受联合体参与。

三、采购内容：

1）根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求，结合单位排污许可证制定符合要求的自行监测方案；监测内容包含有废水、废气和噪声，采取手工监测的方式开展一年期的监测，并对监测数据进行达标分析。

2）根据监测方案要求安排专业人员进行环境检测，提供具有CMA资质的检测报告；

3）完成监测数据录入、信息公开；

4）编制监测季度报告、年度报告，并完成上报工作；

5）编制惠州市第二人民医院全国排污许可证管理信息平台年度执行报告，并完成上报工作。

6）检测技术服务内容：

| 序号 | 检测对象 | 样品类别 | 检测项目 | 监测点位数量（个） | 监测频次（次/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 惠州市第二人民医院 | 废水 | 粪大肠菌群数 | 1 | 12 |
| 2 |  | DW001综合废水排放口 | 流量、pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂 、氨氮（NH3-N）、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、总余氯（以C1计） | 1 | 4 |
| 3 |  | 有组织废气 | 臭气浓度、氨、硫化氢 | 1 | 4 |
| 3 |  | 无组织废气 | 甲烷、臭气浓度、氨（氨气）、氯、硫化氢 | 4 | 4 |
| 4 |  | 噪声 | 厂界噪声（昼夜） | 4 | 4 |

（一）废水监测内容

1、废水监测点位信息

废水监测点位情况及示意图、监测指标执行排放标准见表1、表2及附图。

表1  废水监测点位信息表

| 排放口编号 | 排放口监测点名称 | 监测点地理位置 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |
| YS001 | 雨水排放口1#监测点 | E114°23'2.90" | N23°6'16.45" |  |
| YS002 | 雨水排放口2#监测点 | E114°23'0.28" | N23°6'17.32" |  |
| YS003 | 雨水排放口3#监测点 | E114°23'2.33" | N23°6'25.45" |  |
| YS004 | 雨水排放口4#监测点 | E114°23'4.34" | N23°6'21.53" |  |
| DW001 | 综合废水排放口监测点 | E114°22'59.48" | N23°6'17.82" |  |

表2 废水监测指标信息一览表

| 监测点位 | 监测指标 | 监测开展方式 | 监测分析方法 | 国家或地方污染物排放标准 名称 排放浓度限值(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DW001综合废水排放口 | 流量 | 自动 | 流量计法 | / |
|  | pH值 | 手工 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |
|  | 悬浮物 | 手工 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |
|  | 五日生化需氧量 | 手工 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009、水质 生化需氧量（BOD）的测定 微生物传感器快速测定法HJ/T 86-2002 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |
|  | 化学需氧量 | 手工 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007、水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 手工 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ 826-2017) | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |
|  | 石油类 | 手工 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |
|  | 动植物油 | 手工 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |
|  | 总氰化物 | 手工 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（HJ 484—2009 ） | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |
|  | 粪大肠菌群数/（MPN/L） | 手工 | 医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005）,多管发酵法（GB 5750-85） | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |
|  | 挥发酚 | 手工 | 水质 挥发酚的测定 溴化容量法 HJ 502-2009，水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |

（二）废气监测内容

1、废气监测点位、监测指标及监测频次

废气主要为有组织废气和无组织废气。监测点位、监测指标情况分别见表3、表4及附图。

表3 有组织废气监测点位信息表

| 监测点位 | 排放方式 | 监测指标 | 监测方式 | 监测方法 | 执行排放标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 有组织 | 臭气浓度 | 手工监测 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |
|  |  | 氨 | 手工监测 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |
|  |  | 硫化氢 | 手工监测 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |

表4  无组织废气监测指标信息一览表

| 监测点位 | 排放方式 | 监测指标 | 监测方式 | 监测方法 | 执行排放标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站周界 | 无组织 | 甲烷 | 手工监测 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法（HJ 38-2017） | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
|  |  | 臭气浓度 | 手工监测 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T14675-1993 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
|  |  | 氨（氨气） | 手工监测 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 《医疗机构水污染物排放标准 》（GB18466-2005） |
|  |  | 氯 | 手工监测 | 固定污染源废气 氯气的测定 碘量法（HJ 547-2017） | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
|  |  | 硫化氢 | 手工监测 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |

无组织废气监测点位根据监测时气象条件确定。

（三）厂界环境噪声监测内容

厂界环境噪声自行监测频次每个季度1次，监测时段昼间和夜间各1次，厂界环境噪声执行排放标准见表4。

表4  厂界环境噪声排放标准及限值一览表

| 执行标准名称 | 监测位置 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 | 厂界 | 60dB（A） | 50dB（A） |

四、采样和样品保存要求

中选供应商需根据监测内容所确定的采样点位、采样频次、时间，按照符合国家规定的方法进行采样。样品运输过程中要采取保障措施，保证样品性质稳定、避免玷污、损失和丢失。样品接收、核查和发放各环节应受控，样品交接记录、采样标签及其包装应完整。发现样品异常或处于损坏状态应如实记录，并尽快采取补改措施，必要时重新采样。样品保存应分区存放，并有明显标志，保存条件符合相关标准、规范。

1、废水污染物采样和样品保存方法

采用手工监测的废水监测指标采样和样品保存方法按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《水质样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《水质采样技术指导》（HJ494-2009）和《水质采样方案设计技术规定》（HJ495-2009）以及《城镇生活污水排放标准》（GB 18918-2002）相关规定执行。

2、有组织废气污染物采样和样品保存方法

采用手工监测的有组织废气监测指标采样和样品保存方法按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T 373-2007）相关规定执行。

3、无组织废气污染物采样和样品保存方法

采用手工监测的无组织废气监测指标采样和样品保存方法按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）相关规定执行。

4、厂界环境噪声监测采样方法

厂界环境噪声的采样方法按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关规定执行。

五、质量保证与质量控制要求

按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。

（一）手工监测自测项目根据自行监测的工作需求，设置监测机构，梳理监测方案制定、样品采集、样品分析、监测结果报出、样品留存、相关记录的保存等监测的各个环节中，制定保证监测工作质量的工作流程、管理措施与监督措施，建立自行监测质量体系。

1、监测部门

自行监测部门具有与监测任务相适应的技术人员、仪器设备和实验室环境，明确监测人员和管理人员的职责、权限和相互关系，采用适当的措施和程序保证监测结果准确可靠。

2、监测人员

配备满足工作要求的技术人员，规范监测人员录用、培训教育和能力确认/考核等活动，建立人员档案，并对监测人员实施监督和管理，规避人员因素对监测数据正确性和可靠性的影响。

3、监测设施和环境

根据仪器使用说明书、监测方法和规范等的要求，配备必要的辅助设施如除湿机、空调、干湿度温度计等辅助设施，以使监测工作场所条件得到有效控制。

4、监测仪器设备和实验试剂

配备符合相关监测方法要求的各类监测仪器设备、标准物质和实验试剂。

监测仪器性能符合相应方法标准或技术规范要求，根据仪器性能实施自校准或者检定/校准、运行和维护、定期检查。

标准物质、试剂、耗材的购买和使用情况建立台账予以记录。

5、监测方法技术能力验证

组织监测人员按照其所承担监测指标的方法步骤开展实验活动，测试方法的检出浓度、校准（工作）曲线的相关性、精密度和准确度等指标，实验结果满足方法相应的规定以后，确认该人员实际操作技能满足工作需求，能够承担测试工作。

6、监测质量控制

编制监测工作质量控制计划，选择与监测活动类型和工作量相适应的质控方法，包括使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，定期进行质控数据分析。

7、监测质量保证

按照监测方法和技术规范的要求开展监测活动，若存在相关标准规定不明确但又影响监测数据质量的活动，编写《作业指导书》予以明确。

编制工作流程等相关技术规定，规定任务下达和实施，分析用仪器设备购买、验收、维护和维修，监测结果的审核签发、监测结果录入发布等工作的责任人和完成时限，确保监测各环节无缝衔接。

设计记录表格，对监测过程的关键信息予以记录并存档。

定期对自行监测工作开展的时效性、自行监测数据的代表性和准确性、管理部门检查结论和公众对自行监测数据的反馈等情况进行评估，识别自行监测存在的问题，及时采取纠正措施。管理部门执法监测与排污单位自行监测数据不一致的，以管理部门执法监测结果为准，作为判断污染物排放是否达标、自动监测设施是否正常运行的依据。

六、自行监测信息公开

中选供应商根据相关要求在“全国污染源监测信息管理与共享平台”填报和完善资料，对项目信息进行年度（一年）维护；并于次月5日前协助排污单位填报各项监测数据，并按照《排污许可管理办法（试 行）》规定在全国排污许可证管理信息平台上公开。

- 七、其它

- 1、服务期限：一年，自签订合同之日起计算。

2、服务费用按季度结算，分四期进行支付，每期支付合同总服务费用的25%，支付方式采用银行转账支付。每次支付结算，中选供应商需提供有效、完整的发票及凭证，医院凭发票于10个工作日向中选供应商支付季度服务费用。

3、违约责任

（1）中选供应商违反合同约定的义务，视情节轻重处以扣除违约金500元。情节严重且屡次不改者，医院有权单方终止协议。

（2）中选供应商不服从采购人工作安排的，第一次扣除违约金500元，出现第二次医院有权单方终止合同。

（3）在医院迎接各项检查过程中，因中选供应商责任造成不良后果的，视情节轻重，对供应商扣除违约金。如被医院工作人员检查发现因中选供应商责任导致检查被点名或通报批评扣除违约金500元，如被上级主管部门检查发现因中选供应商责任导致检查被点名或通报批评扣除违约金500元并承担全部罚款。

（4）合同签订后当月开展数据监测，逾时未按时完成监测及填报数据的或数据填报错误的，扣除季度管理费用500元，由此造成的由上级部门罚款的，一切责任由中选供应商承担。

4、中选供应商应按要求上门取样及送样，并按时将数据结果（电子版《监测报告》及具CMA认证的正式纸质版《监测报告》）交至医院主管部门。

5、中选供应商在医院工作过程中必须切实做到安全生产，保证其所有人员严格遵守国家法律、法规和医院的规章制度。在作业过程中严格做好安全防护措施，如发生安全事故及意外或造成任何第三方的损失，中选供应商自负一切责任。

附图：监测点位示意图

八、响应文件的组成

1.报价表（统一格式）；

2.法定代表人资格证明（原件）及其身份证（复印件加盖公章）；

3.营业执照（副本）、有效的税务登记证副本（含国税、地税）、组织机构代码证（副本）（三证合一的企业只须提供营业执照副本）；

4.资格性自查表

5.“★”号条款响应证明文件

6.承诺函；

7.响应人认为有必要提供的其他相关说明或证明材料。

以上响应文件均用A4纸印制并加封面装订成册（在封面右上角加盖正本或副本章，每页均需盖有响应人法人公章，并加盖骑缝章。复印件统一使用A4纸复印，封面须注明采购项目名称、采购项目编号、响应人名称、提交日期并加盖法人公章及法定代表人签名或盖章），共一式两份（正本一份，副本一份；要求提供原件的将原件放于正本中，副本均用复印件并加盖公章）；响应文件务必密封及加盖公章。

九、询价文件获取时间和地点

潜在响应人可直接从本公告的附件中下载询价文件。

如对文件有异议，请于采购公告发布之日起3个工作日内以书面形式（需有法定代表人签字，提供法定代表人身份证复印件、法人授权委托书及授权委托人身份证复印件、被授权人社保证明材料及质疑内容佐证材料并加盖公章）向惠州市第二人民医院招标采购办公室提出合理质疑，逾期不予受理。公告到期后未收到书面质疑，视为潜在响应人认同需求文件的全部内容，招标采购办公室有权不再受理响应人对采购公告或需求文件的质疑。

十、响应文件递交截止时间、地点及份数

截止时间：2021年3月31日15:30（北京时间）

递交地点：惠州市下角菱湖二路17号惠州市第二人民医院招标采购办公室

响应文件份数:两份（一正一副）；

响应文件递交截止时间后送达的，将被拒收；在规定时间内所提交的响应文件不符合相关规定要求的,将被拒收。

十一、开封时间及地点

开封时间：2021年3月31日15:30（北京时间）

开封地点：惠州市下角菱湖二路17号惠州市第二人民医院招标采购办公室。

第二部分   成交原则和标准

一、以响应人报价文件（加盖公章）为准，报价超出预算金额范围的报价视为无效报价；

二、响应人必须提供“★”号条款相关证明文件，无提供或不满足均视为无效响应，失去该项目响应资格；

三、响应文件应响应询价文件的所有要求；

四、响应人的服务参数及提供的售后服务能够满足采购人的要求；给予采购人最优惠的报价和服务；

五、以符合采购内容和标准，且总报价最低为原则确定成交响应人；若出现多家最低报价相同时，则现场通过抽签确定成交响应人；

六、抽签办法：响应人按照响应人递交报价文件顺序，现场从分别标有1-5数字的纸条中分别随机抽取1个，纸条数字最大者即为成交响应人。

- 报价文件格式

- 采购项目报价表

项目名称：

| 响应人名称 |  |
| --- | --- |
| 报价总价 | （大写）：人民币 元（小写：￥ 元） |
| 服务期 |  |

注：1.响应人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包括本项目所发生的人工费、广告方案设计费、广告相关物料费、广告运行费、管理费、利润、规费、税金、配合费、预留金以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，还应另附一份封装在一个信封中，作为唱标之用。

响应人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应人名称（签章）：

日期：   年   月    日

- 法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于                      （公司地址）                    （公司名称）                         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                        （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司名义负责处理在惠州市第二人民医院采购活动中相关采购事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

响应人法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：            联系方式：

企业公章：

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

第五部分  资格性自查表

| 序号 | 询价文件要求 | 自查结论 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人的法人或负责人或其他组织 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
| - 2 | 响应人应具备响应项目的经营范围和能力 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
| - 3 | 具有检测计量认证资质且在有效期内 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
| - 4 | 本项目响应截止期前响应人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 | □通过 □不通过 | 1）响应人提供响应截止前3天“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询截图,由采购人于响应截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。 2）、在上述网站查询结果显示“很抱歉，没有找到您搜索的企业”或“共0条记录”，视为没有上述不良信用信息记录 。 |

第六部分  “★”号条款响应证明文件

第七部分  承诺函

承诺函

惠州市第二人民医院：

我公司承诺此次参加惠州市第二人民医院XX采购项目，若有幸成为成交响应人，本公司承诺完全响应询价文件内容及要求，严格按照询价文件要求和相关行业政策法规执行。

响应人名称（公章）：

响应人代表（签字）：

日期：2021年  月  日