惠州市第二人民医院病区直饮水机采购项目

询价文件

2021年11月

第一部分	询价邀请

惠州市第二人民医院病区直饮水机采购项目进行公开询价，邀请合格供应商报名参加。

一、基本情况

1.项目名称：惠州市第二人民医院病区直饮水机采购项目

2.项目采购预算上限：29200.00元（含税）

二、响应人资格

1．在中华人民共和国境内注册并在惠州市设有直属的服务机构，配备稳定的服务人员的独立法人或其他组织，并独立于采购人；

2．响应人应具备响应项目的经营范围和能力；

3. 对参加登记报名的服务商进行信用信息查询，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府招标网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单的服务商，将取消其参与本次参与响应的资格；

4．法律、法规规定的其他条件；

5．本项目不接受联合体参与。

三、服务内容：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢箱式温开水直饮水机（含过滤系统） | 台 | 5 | 5840.00 | 29200.00 |

- 采购项目需求：

- 技术参数

| 序号 | 名称 | 规格、参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢箱式温开水直饮水机 | 1、外观、不锈钢箱。尺寸≤（长800mm×宽480mm×高700mm） 2、参数要求： （1）电源：220V/50Hz。 (2）加热功率：≤3000W。 （3）节能：采用热交换技术，高效热能转换，内外管均采用304波纹管，水温调控不得采用原水或经过净化处理的原水和热水直接混合方式。余热回收功能节能达到80%以上。 (4）缸体材质：缸体采用食品级304不锈钢材质。 （5）出水龙头数量：2个温开水龙头。 （6）出水温度要求：热水温度≥95℃（热水温度≤90℃不出水，确保热水全部煮沸）；有配置水温可调开关，可控到40℃±5℃安全温度范围内；避免烫伤。 （7）单台可供80人以上使用，取水量按300ml/人计算。 （8）饮水设备容量：水胆容量35L,温开水300L/H。 （9）配置一个304不锈钢接水槽。 |
| 2 | 内置过滤系统 | 1、过滤系统要求： 出水水质：达到《生活饮用水卫生标准》（GJ94）要求。 2、过滤系统： （1）过滤要求：超滤膜技术 （2）过滤精度：滤芯过滤孔径≤0.01微米。 （3）产水流量：净水主机净水流量≥120L/h。 （4）资质证明：须提供所投型号设备市级或以上政府卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件。 （5）过滤原理：纯物理过滤设备，过滤系统滤芯。 （6）外形尺寸：能够内置于饮水设备内。 （7）需配置全自动增压系统。 （8）过滤级数及工艺：七级过滤【5μPP+前置活性炭+颗粒活性炭+树脂+烧结炭+超滤膜（过滤孔径≤0.01微米)+椰壳后置活性炭】。 （9）滤芯寿命≥6个月。 |

五、采购项目商务要求：

1.根据法律法规和有关安全技术规范以及饮水机产品安装使用维护说明书的要求，制定完善的维保计划、方案和饮水机管理制度。设备质保期内每2个月进行一次饮水机的检查维护。

2.质量保证：所选饮水机应保证符合国家颁布的产品技术标准，铅封完好，按照“产品使用说明书”规定的要求运输、保管、安装和使用。

3.送货要求

合同签订后5个工作日内中选人需将货物运送至采购人指定地点完成安装调试并通过验收，（本项目预算价格已包含货物、货物运输、人工、安装所需材料、税金等一切费用，采购人不再额外支付其他一切费用）。

4.售后服务：

(1）对提供的设备的安装调试，质保期内的运行检查、维护养护、设备配置、设备维修(人为破坏除外）、设备更换、设备规范性和完整性检查等，由此产生的所有费用，由中选人负责。

(2）设备使用一个月后免费提供一份水质检测报告（检测项目为浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、总大肠菌群、类大肠菌群）。售后服务人员及技术人员需持有健康证书，且具各饮水设备维护的专业知识、熟悉饮水设备的设备工作原理和保养要求。

（3）遇设备故障时，中选人需在在接到采购人电话故障后2个工作小时内赶到处理，紧急情况应 1小时到现场处理。

（4）在设备质保期内，应按规定周期定期保养，每次更换滤芯只收取滤芯费用，更换结束应做到工完场清。

（5）需提供详细的安装进度计划及保证指施，包括工期、进度计划及安全保障措施。保证采购人正常办公环境。

（6）设备安装前采购人有权对饮水机进行进场质量检查，检查不合格不得进行进场安装。

5.本项目质保期限：

本项目设备质保期为1年。

6.付款方式

合同签定并完成安装验收后，15天内一次性支付95%年服务费用，5%服务费用作为质量保证金，待质保期满后一个月内无息支付。支付方式采用银行转账支付。每次支付结算，中选人需提供有效、完整的发票及凭证。

六、响应文件的组成

响应文件的组成

1.报价表（统一格式）；

2.法定代表人资格证明（原件）及其身份证（复印件加盖公章）；

3.营业执照（副本）、有效的税务登记证副本（含国税、地税）、组织机构代码证（副本）（三证合一的企业只须提供营业执照副本）；

4.资格性自查表

5.“★”号条款响应证明文件

6.承诺函；

7.响应人认为有必要提供的其他相关说明或证明材料。

以上响应文件均用A4纸印制并加封面装订成册（在封面右上角加盖正本或副本章，每页均需盖有响应人公章，并加盖骑缝章。复印件统一使用A4纸复印，封面须注明采购项目名称、采购项目编号、响应人名称、提交日期并加盖法人公章及法定代表人签名或盖章），共一式两份（正本一份，副本一份；要求提供原件的将原件放于正本中，副本均用复印件并加盖公章）；响应文件务必密封及加盖公章。

七、询价文件获取时间和地点

潜在响应人可直接从本公告的附件中下载询价文件。

如对文件有异议，请于采购公告发布之日起3个工作日内以书面形式（需有法定代表人签字，提供法定代表人身份证复印件、法人授权委托书及授权委托人身份证复印件、被授权人社保证明材料及质疑内容佐证材料并加盖公章）向惠州市第二人民医院招标采购办公室提出合理质疑，逾期不予受理。公告到期后未收到书面质疑，视为潜在响应人认同需求文件的全部内容，招标采购办公室有权不再受理响应人对采购公告或需求文件的质疑。

八、响应文件递交截止时间、地点及份数

截止时间：2021年12月3日15:00（北京时间）

递交地点：惠州市下角菱湖二路17号惠州市第二人民医院招标采购办公室

响应文件份数: 两份（一正一副）密封装袋，报价单一份另外单独封袋（封口均需加盖公章）；

响应文件递交截止时间后送达的，将被拒收；在规定时间内所提交的响应文件不符合相关规定要求的,将被拒收。

九、开封时间及地点

开封时间：2021年12月3日15:00（北京时间）

开标地点：惠州市下角菱湖二路17号惠州市第二人民医院招标采购办公室。

第二部分   成交原则和标准

一、以响应人报价文件（加盖公章）为准，报价超出预算金额范围的报价视为无效报价；

二、响应人必须提供“★”号条款相关证明文件，无提供或不满足均视为无效响应，失去该项目响应资格；

三、响应文件应响应询价文件的所有要求；

四、响应人的服务参数及提供的售后服务能够满足采购人的要求；给予采购人最优惠的报价和服务；

五、以符合采购内容和标准，且总报价最低为原则确定成交响应人；若出现多家最低报价相同时，则现场通过抽签确定成交响应人；

六、抽签办法：响应人按照响应人递交报价文件顺序，现场从分别标有1-5数字的纸条中分别随机抽取1个，纸条数字最大者即为成交响应人。

- 报价文件格式

- 采购项目报价表

| 采购内容 | 报价单价（元） | 数量 | 报价合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 惠州市第二人民医院病区直饮水机采购项目 |  | 5 |  |  |

备注：1.响应人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包括本项目所发生的人工费、相关物料费、管理费、安装费、清洁费用、利润、规费、税金、配合费、以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，还应另附一份封装在一个信封中，作为唱标之用。

响应人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于                      （公司地址）                    （公司名称）                         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                        （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司名义负责处理在深圳出入境边防检查总站医院采购活动中相关采购事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：            联系方式：

企业公章：

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

第五部分  资格性自查表

| 序号 | 询价文件要求 | 自查结论 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人的法人或负责人或其他组织 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 响应人应具备响应项目的经营范围和能力。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 本项目响应截止期前响应人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 | □通过 □不通过 | 1）响应人提供响应截止前3天“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询截图,由采购人于响应截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。 2）、在上述网站查询结果显示“很抱歉，没有找到您搜索的企业”或“共0条记录”，视为没有上述不良信用信息记录 。 |

第六部分  “★”号条款响应证明文件

第七部分  承诺函

承诺函

惠州市第二人民医院：

我公司承诺此次参加惠州市第二人民医院XX采购项目，若有幸成为成交供应商，本公司承诺完全响应询价文件内容及要求，严格按照询价文件要求和相关行业政策法规执行。

供应商名称（公章）：

供应商代表（签字）：

日期：2021年  月  日

## 诚信响应承诺书(单页)

致：惠州市第二人民医院

本企业郑重承诺：

一、遵守政府采购法律、法规和规章制度，维护医院采购市场秩序和公平竞争环境，不恶意竞价；

二、依法诚信参与医院采购活动，自觉维护采购人合法权益；

三、严格保守医院公开采购活动中获取的国家秘密和商业秘密；

四、依法履行采购合同和采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合规定质量标准的货物、工程和服务，以及优良的售后服务；

五、依法诚信进行质疑与投诉活动；

六、主动接受医院招标采购监督管理部门的监督检查。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担相应的后果和法律责任，包括愿意接受医院作出的处罚。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日