惠州市第二人民医院第三方陪护椅合作项目

询价文件

2022年3月

第一部分	询价邀请

惠州市第二人民医院第三方陪护椅合作项目进行院内公开询价，邀请合格供应商报名参加。

一、基本情况

1.项目名称：惠州市第二人民医院第三方陪护椅合作项目

2.项目收费上限：午间时段为每日11：30分至14：:30分，最高收费标准为0.8元/小时，晚间时段为每日20:00至次日8：00共计12小时，收费标准最高为8元/12小时。

二、响应人资格

1．在中华人民共和国境内注册，配备稳定的服务人员的独立法人或其他组织，并独立于采购人；

2．响应供应商应具备响应项目的经营范围；

3.对参加登记报名的服务商进行信用信息查询，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府招标网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单的服务商，将取消其参与本次参与响应的资格；

4．法律、法规规定的其他条件；

5．本项目不接受联合体参与。

三、合作内容：

为进一步解决患者住院期间陪护人员休息问题，提供人性化服务，提升就医感受，拟与陪护椅便民服务商合作，为采购人开放病房投入一批共享陪护椅（具备坐、躺两用功能，在座椅形态下免费使用）。第一批拟投放30张，后续投放数量以采购人通知为准。

四、共享陪护椅参数要求：

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 椅架材质 | 椅架需采用φ38厚度≥1.3mm钢管，内框采用φ22厚度≥1.2mm钢管，侧边管及拉档采用厚度≥1.2mm矩形管，连接铁采用厚度≥2.5mm扁铁。 防锈防腐蚀效果佳 |
| 2 | 坐垫及靠背 | 软垫需采用木板，高回弹海绵及耐西皮钉制而成，木板为多层实木胶合板≥12mm厚,海绵为高密度回弹海绵≥25mm厚， 优质耐刮皮革，枕头≥70mm厚高密度海绵，软垫背部封无纺布美观防潮 |
| 3 | 配件 | 椅脚配备胶质防滑垫 座位下面配备有4个耐磨耐摔轮，方便拉开和收起，坐卧两用结实大方 |
| 4 | 座椅及开床尺寸 | 收起座椅状态：600*650*950mm, 拉开床状态: 1860*600*390mm(床面高度)注：收起及拉开尺寸正负差少于50mm |
| 5 | 承重范围 | 承重≥280KG |
| 6 | 互联网锁 | 配置锁盒锁槽以及操作指引粘贴板，限位精准，卡子自如滑动到预定位置，方便开关智能锁 |

- 注：需提供拟投放共享陪护椅的第三方甲醛含量检验检测报告，检测标准：GB 20400-2006C类。

- 五、商务要求：

1.合作商每月对所投放的陪护椅进行一次检测，每年进行一次整体全面的维护保养工作，保证陪护椅达到正常使用功能，对存在的问题由合作商进行整改。

2.合作商所派出的服务人员须具备排除问题的相关能力，需将7x24小时服务人员名单须报采购人备案。如需更换调整派出的服务人员，必须及时通知采购人，提供派出人员的姓名、通迅号码并提供他们有效的证件复印件（须加盖合作商公章）。

3.合作商所派出的服务人员需严格遵守采购人的各项管理制度，服从采购人的工作安排，无条件配合采购人开展工作，直到合作结束。服务人员在采购人单位活动期间做到文明服务、不得与患者及家属、医护人员、保安、保洁、物管人员发生争吵、打架等不文明行为，不得借机做广告、推销其他不相关产品、不得窃取和泄露病人个人隐私信息，服从主管科室日常管理。

4.合作商须按国家、省、市有关法规文件规定，负责做好所派出服务人员的各种保险、安全等管理工作。如因管理不善出现违法违规事件，由合作商负全责，若给采购人及第三方造成损失，造成的损失由合作商承担，同时采购人有权解除协议。

5.合作商须自行配置本项目服务所需的设备设施及专业工具等。合作商因充分了解采购人单位的特殊性，采购人不承担因住院病人发病导致所投放设备的损坏、毁坏的赔偿责任。

6.为确保维保服务的及时性和便利性，合作商自协议签订之日起至合作期结束，须设立健全的项目管理班子，及时处理投放设备的故障维修、更换等问题。

- 7.合作期结束后由合作商自行拆卸运走投放设备并处理好现场卫生。如合作商在合作期结束后30天仍不对投放设备进行处理、清场，采购人有权自行处理投放设备。

- 8.合作期为协议签订后3年。

五、响应文件的组成

响应文件的组成

1.报价表（统一格式）；

2.法定代表人资格证明（原件）及其身份证（复印件加盖公章）；

3.营业执照（副本）、有效的税务登记证副本（含国税、地税）、组织机构代码证（副本）（三证合一的企业只须提供营业执照副本）；

4.资格性自查表、需求响应表

5.“★”号条款响应证明文件

6.承诺函；

7.响应人认为有必要提供的其他相关说明或证明材料。

以上响应文件均用A4纸印制并加封面装订成册（在封面右上角加盖正本或副本章，每页均需盖有响应人公章，并加盖骑缝章。复印件统一使用A4纸复印，封面须注明采购项目名称、采购项目编号、响应人名称、提交日期并加盖法人公章及法定代表人签名或盖章），共一式两份（正本一份，副本一份；要求提供原件的将原件放于正本中，副本均用复印件并加盖公章）；响应文件务必密封及加盖公章。

六、询价文件获取时间和地点

潜在响应人可直接从本公告的附件中下载询价文件。

如对文件有异议，请于采购公告发布之日起3个工作日内以书面形式（需有法定代表人签字，提供法定代表人身份证复印件、法人授权委托书及授权委托人身份证复印件、被授权人社保证明材料及质疑内容佐证材料并加盖公章）向惠州市第二人民医院招标采购办公室提出合理质疑，逾期不予受理。公告到期后未收到书面质疑，视为潜在响应人认同需求文件的全部内容，招标采购办公室有权不再受理响应人对采购公告或需求文件的质疑。

七、响应文件递交截止时间、地点及份数

截止时间：2022年4月6日16:30（北京时间）

递交地点：惠州市下角菱湖二路17号惠州市第二人民医院招标采购办公室

响应文件份数:两份（一正一副）密封装袋，报价单一份另外单独封袋（封口均需加盖公章）；

响应文件递交截止时间后送达的，将被拒收；在规定时间内所提交的响应文件不符合相关规定要求的,将被拒收。

八、开封时间及地点

开封时间：2022年4月6日16:30（北京时间）

开标地点：惠州市下角菱湖二路17号惠州市第二人民医院招标采购办公室。

第二部分   成交原则和标准

一、以响应人报价文件（加盖公章）为准，报价超出项目收费上限金额范围的报价视为无效报价；

二、响应人必须提供“★”号条款相关证明文件，无提供或不满足均视为无效响应，失去该项目响应资格；

三、响应文件应响应且满足询价文件的所有要求；

四、响应人的服务参数及提供的售后服务能够满足采购人的要求；给予采购人最优惠的报价和服务；

五、以符合采购内容和标准，且报价以收费时段总收费最低为原则确定成交响应人；若出现多家最低报价相同时，则现场通过抽签确定成交响应人；

六、抽签办法：响应人按照响应人递交报价文件顺序，现场从分别标有1-5数字的纸条中分别随机抽取1个，纸条数字最大者即为成交响应人。

- 报价文件格式

- 采购项目报价表

| 采购内容 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 惠州市第二人民医院第三方陪护椅合作项目 | 午间时段为每日11：30分至14：:30分：（报价XX元/小时） ## 晚间时段为每日20:00分至次日8：00分：（报价xx元/12小时） |  |

备注：1.响应人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

- 报价中必须包括本项目所发生的人工费、相关物料费、管理费、维护费用、清洁费用、利润、规费、税金、配合费、以及协议包含的所有风险、责任等各项应有费用。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，还应另附一份封装在一个信封中，作为唱标之用。

响应人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于                      （公司地址）                    （公司名称）                         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                        （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司名义负责处理在深圳出入境边防检查总站医院采购活动中相关采购事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：            联系方式：

企业公章：

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

第五部分  资格性自查表

| 序号 | 询价文件要求 | 自查结论 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 在中华人民共和国境内注册，配备稳定的服务人员的独立法人或其他组织，并独立于采购人 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 响应人应具备响应项目的经营范围和能力 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 本项目响应截止期前响应人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 | □通过 □不通过 | 1）响应人提供响应截止前3天“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询截图,由采购人于响应截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。 2）、在上述网站查询结果显示“很抱歉，没有找到您搜索的企业”或“共0条记录”，视为没有上述不良信用信息记录 。 |

## 需求响应表

| 响应/偏离表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条款描述 | 响应描述 (响应人应按响应实际数据填写，不能照抄要求) | 是否响应 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| 技术参数条款响应表 |  |  |  |  |  |
|  | 椅架需采用φ38厚度≥1.3mm钢管，内框采用φ22厚度≥1.2mm钢管，侧边管及拉档采用厚度≥1.2mm矩形管，连接铁采用厚度≥2.5mm扁铁。 防锈防腐蚀效果佳 |  |  |  | 见第 页 |
|  | 软垫需采用木板，高回弹海绵及耐西皮钉制而成，木板为多层实木胶合板≥12mm厚,海绵为高密度回弹海绵≥25mm厚， 优质耐刮皮革，枕头≥70mm厚高密度海绵，软垫背部封无纺布美观防潮 |  |  |  | 见第 页 |
|  | 椅脚配备胶质防滑垫 座位下面配备有4个耐磨耐摔轮，方便拉开和收起，坐卧两用结实大方 |  |  |  | 见第 页 |
|  | 收起座椅状态：600*650*950mm, 拉开床状态: 1860*600*390mm(床面高度)注：收起及拉开尺寸正负差少于50mm |  |  |  | 见第 页 |
|  | 承重≥280KG |  |  |  | 见第 页 |
|  | 配置锁盒锁槽以及操作指引粘贴板，限位精准，卡子自如滑动到预定位置，方便开关智能锁 |  |  |  | 见第 页 |
|  | 第三方甲醛含量检验检测报告 |  |  |  | 见第 页 |
| 商务条款响应/偏离表 |  |  |  |  |  |
|  | 合作商每月对所投放的陪护椅进行一次检测，每年进行一次整体全面的维护保养工作，保证陪护椅达到正常使用功能，对存在的问题由合作商进行整改。 |  |  |  | / |
|  | ....... |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  | / |

第六部分  “★”号条款响应证明文件

第七部分  承诺函

承诺函

惠州市第二人民医院：

我公司承诺此次参加惠州市第二人民医院XX采购项目，若有幸成为合作供应商，本公司承诺完全响应询价文件内容及要求，严格按照询价文件要求和相关行业政策法规执行。

供应商名称（公章）：

供应商代表（签字）：

日期：2022年  月  日

## 诚信响应承诺书(单页)

致：惠州市第二人民医院

本企业郑重承诺：

一、遵守政府采购法律、法规和规章制度，维护医院采购市场秩序和公平竞争环境，不恶意竞价；

二、依法诚信参与医院采购活动，自觉维护采购人合法权益；

三、严格保守医院公开采购活动中获取的国家秘密和商业秘密；

四、依法履行采购合同和采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合规定质量标准的货物、工程和服务，以及优良的售后服务；

五、依法诚信进行质疑与投诉活动；

六、主动接受医院招标采购监督管理部门的监督检查。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担相应的后果和法律责任，包括愿意接受医院作出的处罚。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日