惠州市第二人民医院2022-2023年电梯维护保养服务采购项目

询价文件

2022年5月

第一部分	询价邀请

惠州市第二人民医院2022-2023年电梯维护保养服务采购项目进行院内公开询价采购，邀请合格供应商报名参加。

一、基本情况

1.项目名称：惠州市第二人民医院2022-2023年电梯维护保养服务采购项目

2.项目采购预算：49920.00元/两年（含税）

3.采购内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022-2023年电梯维护保养服务 | 2 | 年 | 24960.00 | 49920.00 |  |

- 4.电梯维护保养基本信息表：

| 序号 | 电梯位置 | 品牌型号 | 设备数量（台） | 载重（千克） | 速度（m/s） | 层/站 | 设备类型 | 启用 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菱湖院区3号楼 | TBJ1600/1.0-JX(HYVFI) | 2 | 1600 | 1 | 3 | 客梯 | 2010 |
| 2 | 菱湖院区8号楼 | TBJ1600/1.0-JX(HYVFW) | 1 | 1600 | 1 | 4 | 客梯 | 2011 |
| 3 | 菱湖院区7号楼 | TBJ1600/1.0-JX(HYVFW) | 1 | 1600 | 1 | 5 | 客梯 | 2011 |
| 4 | 第一院区住院楼 | TBJ1600kg/1.0m/s-JXW-VVVF | 1 | 1600 | 1 | 6 | 客梯 | 2010 |

- 二、供应商资格

1．在中华人民共和国境内注册，配备稳定的服务人员的独立法人或其他组织，并独立于采购人；

2．响应供应商应具备响应项目的经营范围；

3．提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

4. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7. 供应商必须具有《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》（电梯）证书（以上资质文件均在有效期内）；

8. 对参加登记报名的服务商进行信用信息查询，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府招标网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单的服务商，将取消其参与本次参与响应的资格；

9．法律、法规规定的其他条件；

10．本项目不接受联合体参与。

三、采购项目技术要求：

1.根据法律法规和有关安全技术规范以及电梯产品安装使用维护说明书的要求，制定完善的维保计划、方案和电梯管理制度。每半年至少为采购人免费举办一次电梯应急演练。

2.派遣至少2名持有《特种设备安全管理和作业人员证》或《特种设备作业人员证》证书的专业技术人员，在例常工作日进行调校、检验、注油、润滑、清理等工作，以保障设备正常运行，每两周一次例行保养，以电梯保养项目为准。（提供服务人员的相关证书及近三个月的社保证明）

3.在服务期内，应按规定保养，每次保养工作完成后，应在“维修保养手册”上签名确认。维保期间落实现场安全防护措施，须设置明显、规范的告示牌，保证施工安全，工作结束应做到工完场清。

4.现场24小时不中断急修服务，派驻人员保持通讯畅通。在法定工作时间进行保养工作，保养时间安排以有利于采购人管理的日期、时段进行，具体保养时间双方协商确定。除处理和进行故障检修、保养工作外，现场员工还要做好电梯每周不少于1次的日常巡检点检工作。

5.任何时间段电梯一旦有故障发生时，维保人员应在20分钟内赶赴，及时处理电梯故障，修理完成后做好书面记录。

6.现场发生特殊故障，现场维修人员短时无法解决，中选人需另行派遣技术人员赴现场处理，以尽快排除故障，恢复电梯正常运行。如发生重大故障，则立即启动应急预案组织人员进行抢修。抢修结束后做好书面记录并查明和分析事故原因，提出相应改进措施。

7.当发生关人故障时，维保人员需20分钟内赶到现场，立即进行紧急放人操作，并查明故障产生原因，根除故障防止同一故障的再次发生。

8.配合采购人建立电梯档案卡，实行一梯一档管理，符合相关职能监管部门的检查要求。

9.确保电梯通过相关职能监管部门的年度安全检验，及时完成

年检缺陷问题的整改，并取得检验合格证。若发生电梯年检不合格，电梯停用，由中选人负责承担责任。

- 10.接到采购人有要客服务的通知后，现场维保人员提前到达维保现场，检查设备运行情况，确保电梯设备安全运行。对采购人要求的如紧急救援、消防迫降、消防演习、停电等任务，提前派人配合操作。

- 11.中选人质检部门每年不少于1次对采购人电梯进行抽检及现场驻点维保人员工作的检查，并做好书面记录。

12.协助采购人办理电梯设备（设备险）和第三方安全责任保险。对因意外造成的电梯损坏，如跑水、过电压、高温、雷击等原因致使电梯故障需花费较大的维修费用，协助和配合采购人进行商业保险索赔，以减少或完全规避损失降低维护成本。

13.如通过维保和自检发现电梯仅依据合同规定的维保内容已经不能保证安全运行，需要改造、修理（包括更换零部件），中选人应书面告知采购人。另外确保有充足的备品备件，更换的零配件均是全新的、未使用过的合格产品，均为采购人电梯专用的产品。

14.电梯维保人员必须严格遵守采购人和物业管理的各项管理制度和规定。电梯维保工作中，渉及影响采购人工作的作业，应先与采购人或物业公司有关人员协商，采取合理措施，避免作业对采购人造成影响。 严禁在采购人单位内嬉闹和大声喧哗，除工作巡检或维修所需以外，不得到处游窜。未经物业公司和采购人同意，不得私自挪用采购人设施设备。

15.在维护期间，应严格遵守设备维护的安全操作规则，若由维保人员操作、维护不当而发生事故或损坏财物，中选人须承担全部责任。

四、服务考核要求

按季度对中选人的服务进行综合评价（详见附表），若评价结果得分低于标准分值80分的（标准分值 100 分），采购人有权扣减中选人服务费用，每下降1分扣除服务费100元，直至扣完为止。如因中选人原因未按规定要求进行维护保养或法定年审不通过、受到主管执法单位处罚的的，扣罚中选人季度维保服务费，所处罚金由中选人承担。如因服务需要通知中选人，中选人未能按时到达现场或无法联系，造成采购人的一切损失由中选人承担，并扣罚当次季度维保服务费。

五、采购项目商务要求

1．服务期：自合同签订之日起两年。

2．项目付款要求

服务费用按季度结算，分八期进行支付，每期支付合同总服务费用12.5%；采购人于每季度第10个工作日前办理支付上一期的服务费。支付方式：采用银行转账支付。每次支付结算，服务公司需提供有效、完整的发票及凭证。

附表：

惠州市第二人民医院电梯维护保养服务季度考核表                                                                 202   年     月

| 名称类别 | 考核项目 | 考核标准 | 考核 分数 | 评分细则 | 考核 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础管理及精神文明建设(5分） | 员工形象及纪律 | 服务技术人员持证上岗；统一着装，佩戴明显标志，工作规范、作风严谨、礼仪服务到位；服务期间不得酒后上岗，不得在现场嬉戏打闹、高声喧哗；不得遗漏工具、钥匙等 | 2 | 服务人员属无证上岗的扣2分；其它每发现一项扣2分，直至扣完为止 |  |
|  | 计划方案 | 维保工作按流程和计划执行，有具体的落实措施 | 3 | 每发现一处不完整规范扣1分，直至扣完为止 |  |
| 服务内容（50分） | 1#电梯（3号楼） | 是否按规定进行维护 | 10 | 每发现一处未按规范进行维护的扣5分，直至扣完为止；电梯非医院原因停运超12小时扣10分 |  |
|  | 2#电梯（3号楼） | 是否按规定进行维护 | 10 | 每发现一处未按规范进行维护的扣5分，直至扣完为止；电梯非医院原因停运超12小时扣10分 |  |
|  | 3#电梯（7号楼） | 是否按规定进行维护 | 10 | 每发现一处未按规范进行维护的扣5分，直至扣完为止；电梯非医院原因停运超12小时扣10分 |  |
|  | 4#电梯（8号楼） | 是否按规定进行维护 | 10 | 每发现一处未按规范进行维护的扣5分，直至扣完为止；电梯非医院原因停运超12小时扣10分 |  |

六、响应文件的组成

1.报价表（统一格式）；

2.法定代表人资格证明（原件）及其身份证（复印件加盖公章）；

3.营业执照（副本）、有效的税务登记证副本（含国税、地税）、组织机构代码证（副本）（三证合一的企业只须提供营业执照副本）；

4.资格性自查表；

5.“★”号条款响应证明文件；

6.承诺函；

7.响应人认为有必要提供的其他相关说明或证明材料。

以上响应文件均用A4纸印制并加封面装订成册（在封面右上角加盖正本或副本章，每页均需盖有响应人公章，并加盖骑缝章。复印件统一使用A4纸复印，封面须注明采购项目名称、采购项目编号、响应人名称、提交日期并加盖法人公章及法定代表人签名或盖章），共一式两份（正本一份，副本一份；要求提供原件的将原件放于正本中，副本均用复印件并加盖公章）；响应文件务必密封及加盖公章。

七、询价文件获取时间和地点

潜在响应人可直接从本公告的附件中下载询价文件。

如对文件有异议，请于采购公告发布之日起3个工作日内以书面形式（需有法定代表人签字，提供法定代表人身份证复印件、法人授权委托书及授权委托人身份证复印件、被授权人社保证明材料及质疑内容佐证材料并加盖公章）向惠州市第二人民医院招标采购办公室提出合理质疑，逾期不予受理。公告到期后未收到书面质疑，视为潜在响应人认同需求文件的全部内容，招标采购办公室有权不再受理响应人对采购公告或需求文件的质疑。

八、响应文件递交截止时间、地点及份数

截止时间：2022年5月18日15:30（北京时间）

递交地点：惠州市下角菱湖二路17号惠州市第二人民医院招标采购办会议室

响应文件份数:两份（一正一副）；

响应文件递交截止时间后送达的，将被拒收；在规定时间内所提交的响应文件不符合相关规定要求的,将被拒收。

九、开封时间及地点

开封时间：2022年5月18日15:30（北京时间）

开封地点：惠州市下角菱湖二路17号惠州市第二人民医院招标采购办会议室。

第二部分   成交原则和标准

一、以响应人报价文件（加盖公章）为准，报价超出预算金额范围的报价视为无效报价；

二、响应人必须提供“★”号条款相关证明文件，无提供或不满足均视为无效响应，失去该项目响应资格；

三、响应文件应响应询价文件的所有要求；

四、响应人的服务参数及提供的售后服务能够满足采购人的要求；给予采购人最优惠的报价和服务；

五、以符合采购内容和标准，且总报价最低为原则确定成交响应人；若出现多家最低报价相同时，则现场通过抽签确定成交响应人；

六、抽签办法：响应人按照响应人递交报价文件顺序，现场从分别标有1-5数字的纸条中分别随机抽取1个，纸条数字最大者即为成交响应人。

- 报价文件格式

- 采购项目报价表

项目名称：

| 响应人名称 |  |
| --- | --- |
| 报价总价 | （大写）：人民币 元（小写：￥ 元） |
| 服务期 |  |

注：1.响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包括本项目所发生的人工费、材料费、管理费、利润、规费、维护费、税金、配合费、预留金以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，还应另附一份封装在一个信封中，作为唱标之用。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月    日

- 法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于                      （公司地址）                    （公司名称）                         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                        （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司名义负责处理在惠州市第二人民医院采购活动中相关采购事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：            联系方式：

企业公章：

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

第五部分  资格性自查表

| 序号 | 询价文件要求 | 自查结论 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人的法人或负责人或其他组织 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 响应供应商应具备响应项目的经营范围和能力 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 供应商必须具有《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》（电梯）证书（以上资质文件均在有效期内） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 本项目响应截止期前响应人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 | □通过 □不通过 | 1）响应人提供响应截止前3天“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询截图,由采购人于响应截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。 2）、在上述网站查询结果显示“很抱歉，没有找到您搜索的企业”或“共0条记录”，视为没有上述不良信用信息记录 。第（）页 |

第六部分  承诺函

承诺函

惠州市第二人民医院：

我公司承诺此次参加惠州市第二人民医院XX采购项目，若有幸成为成交供应商，本公司承诺完全响应询价文件内容及要求，严格按照询价文件要求和相关行业政策法规执行。

供应商名称（公章）：

供应商代表（签字）：

日期：2022年  月  日

## 诚信响应承诺书(单页)

致：惠州市第二人民医院

本企业郑重承诺：

一、遵守政府采购法律、法规和规章制度，维护医院采购市场秩序和公平竞争环境，不恶意竞价；

二、依法诚信参与医院采购活动，自觉维护采购人合法权益；

三、严格保守医院公开采购活动中获取的国家秘密和商业秘密；

四、依法履行采购合同和采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合规定质量标准的货物、工程和服务，以及优良的售后服务；

五、依法诚信进行质疑与投诉活动；

六、主动接受医院招标采购监督管理部门的监督检查。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担相应的后果和法律责任，包括愿意接受医院作出的处罚。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日