惠州市第二人民医院核酸采样工作亭采购项目

询价文件

2022年8月

第一部分	询价邀请

惠州市第二人民医院核酸采样工作亭采购项目，邀请合格响应人报名参加。

一、基本情况

1.项目名称：惠州市第二人民医院核酸采样工作亭采购项目

2.项目采购预算：36500.00元（含税）

二、响应人资格

1．在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人的法人或负责人或其他组织；

2．响应人应具备响应项目的经营范围和能力；

3. 对参加登记报名的服务商进行信用信息查询，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府招标网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单的服务商，将取消其参与本次参与响应的资格；

4．法律、法规规定的其他条件；

5．本项目不接受联合体参与。

三、采购内容

| 采购物物名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核酸采样工作亭 | 个 | 1 | 36500.00 | 36500.00 |
| 预算金额（大写）：叁万陆仟伍佰元整（含税） |  |  |  |  |

- 采购项目技术规格及要求

1.技术参数：

箱体尺寸（外):2000mm×2300mm×2800mm（H)±50mm，箱体尺寸（内):1750mm×2005mm×2550mm（H)；

颜色：白色；

采样窗材质：304不锈钢框+8mm钢化玻璃；

对讲系统：双向窗口对讲机；

照明系统：吸顶灯；

空调系统：单冷大1P空调。

- 移动式核算采样箱：轻钢龙骨-0.8mm+4.0mm，铝塑板饰面+木纤维护墙板+棉；

门锁：优质烤漆密封钢门+压把式；

开关：单开；

插座：五孔；

漏电保护器：40A；

紫外线消毒灯：12w；

地面板：玻镁复合板+实塑地板；

工作台：300mm宽木质台面，2米长；

检测窗口：300mm宽木质台面，2米长；

双工位操作手套法兰：2套；

手套：2副；

箱底万向刹车轮：4个轮载重≧1.8吨；

伸缩雨棚：2000mm长*1500mm伸缩宽度；

配有：新风系统、过滤器、智能人体测温器、垃圾箱

2.服务要求

（1）.供应商应负责将货物配送到采购人指定地点，并摆放在指定的场所。

（2）.安装人员应与货物同时到达采购人指定地点（采购人允许不同时到达的情形除外）。

（3）.供应商在签订合同后2天内完成交货，交货后1天内完成安装与验收。

（4）.免费上门勘察及设计安装调试方案，确保有关线路设计合理、设备运行可靠、维护方便。

（5）.免费安装调试。

五、采购项目商务要求

1.所有货物提供出厂合格证及货物的检验报告等质量证明文件。

2. 质保期：核酸采样工作亭质保期为两年（不包括胶手套和过滤网）。

3.供应商需提供5×8小时技术支持服务，2小时内电话响应，24小时内提供上门服务。

4.中选供应商所供货物需承诺实行“三包”，若发现本次采购的货物本身存在缺陷，供应商需无条件更换产品。

- 5.供应商保证其向采购人提供的货物为全新的、完整的、未开封的、未使用过的原装合格正品，并保证在质保期内按照生产厂家的服务标准提供售后服务。

- 6.供应商所提供的合同货物的质保期自验收合格之日起开始计算，在质保期内向采购人提供免费技术服务及维修服务。

- 7.供应商保证提供的货物符合中华人民共和国国家相关标准、相关行业标准、本合同技术规范以及原厂商质量标准，并在出厂前通过原厂商质量测试和检验。

- 8.供应商应在收到采购人的报修或技术服务要求的通知后，质保期内免费维修更换有缺陷的货物、部件或提供相应的质保期服务；质保期外提供同等条件的服务，可以收取成本费（服务分项价格应不高于本期合同约定）。对造成采购人损失的，采购人保留索赔的权利。

9.合同签订并一次性交货并验收合格后30个工作日内支付合同款，采用银行转账方式支付。中选供应商需提供有效、完整的发票及凭证。

六、响应文件的组成

1.报价表（统一格式）；

2.法定代表人资格证明（原件）及其身份证（复印件加盖公章）；

3.营业执照（副本）、有效的税务登记证副本（含国税、地税）、组织机构代码证（副本）（三证合一的企业只须提供营业执照副本）；

4.资格性自查表

5.“★”号条款响应证明文件

6.承诺函；

7.响应人认为有必要提供的其他相关说明或证明材料。

以上响应文件均用A4纸印制并加封面装订成册（在封面右上角加盖正本或副本章，每页均需盖有响应人公章，并加盖骑缝章。复印件统一使用A4纸复印，封面须注明采购项目名称、采购项目编号、响应人名称、提交日期并加盖公章及法定代表人签名或盖章），共一式两份（正本一份，副本一份；要求提供原件的将原件放于正本中，副本均用复印件并加盖公章）；响应文件务必密封及加盖公章。

七、询价文件获取时间和地点

潜在响应人可直接从本公告的附件中下载询价文件。

如对文件有异议，请于采购公告发布之日起3个工作日内以书面形式（需有法定代表人签字，提供法定代表人身份证复印件、法人授权委托书及授权委托人身份证复印件、被授权人社保证明材料及质疑内容佐证材料并加盖公章）向惠州市第二人民医院招标采购办公室提出合理质疑，逾期不予受理。公告到期后未收到书面质疑，视为潜在响应人认同需求文件的全部内容，招标采购办公室有权不再受理响应人对采购公告或需求文件的质疑。

八、响应文件递交截止时间、地点及份数

截止时间：2022年9月1日15:00（北京时间）

递交地点：惠州市下角菱湖二路17号惠州市第二人民医院招标采购办会议室。

响应文件份数:两份（一正一副）；

响应文件递交截止时间后送达的，将被拒收；在规定时间内所提交的响应文件不符合相关规定要求的,将被拒收。

九、开封时间及地点

开封时间：2022年9月1日15:00（北京时间）

开封地点：惠州市下角菱湖二路17号惠州市第二人民医院招标采购办会议室。

第二部分   成交原则和标准

一、以响应人报价文件（加盖公章）为准，报价超出预算金额范围的报价视为无效报价；

二、响应人必须提供“★”号条款相关证明文件，无提供或不满足均视为无效响应，失去该项目响应资格；

三、响应文件应响应询价文件的所有要求，如有要求提供相关证明、佐证材料的需在响应文件中提供，否则将失去该项目响应资格；

四、响应人的服务参数及提供的售后服务能够满足采购人的要求；给予采购人最优惠的报价和服务；

五、以符合采购内容和标准，且总报价最低为原则确定成交响应人；若出现多家最低报价相同时，则现场通过抽签确定成交响应人；

六、抽签办法：响应人按照响应人递交报价文件顺序，现场从分别标有1-5数字的纸条中分别随机抽取1个，纸条数字最大者即为成交响应人。

- 报价文件格式

- 采购项目报价表

项目名称：

| 响应人名称 |  |
| --- | --- |
| 报价总价 | （大写）：人民币 元（小写：￥ 元） |
| 服务期 |  |

注：1.响应人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包括本项目所发生的人工费、相关物料费、运输费、管理费、利润、规费、税金、配合费，以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，还应另附一份封装在一个信封中，作为唱标之用。

响应人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应人名称（签章）：

日期：   年   月    日

明细报价表

项目名称：

| 货物名称 | 报价单价（元） | 数量 | 单位 | 报价合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核酸采样工作亭 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：报价不可高于预算价，否则报价无效。

响应人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应人名称（签章）：

日期：   年   月    日

- 法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于                      （公司地址）                    （公司名称）                         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                        （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司名义负责处理在惠州市第二人民医院采购活动中相关采购事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

响应人法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：            联系方式：

企业公章：

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

第五部分  资格性自查表

| 序号 | 询价文件要求 | 自查结论 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人的法人或负责人或其他组织 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 响应人应具备响应项目的经营范围和能力。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 本项目响应截止期前响应人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 | □通过 □不通过 | 1）响应人提供响应截止前3天“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询截图,由采购人于响应截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。 2）、在上述网站查询结果显示“很抱歉，没有找到您搜索的企业”或“共0条记录”，视为没有上述不良信用信息记录 。 |

第六部分  “★”号条款响应证明文件及其他所需证明材料

第七部分  承诺函

承诺函

惠州市第二人民医院：

我公司承诺此次参加惠州市第二人民医院XX采购项目，若有幸成为成交响应人，本公司承诺完全响应询价文件内容及要求，严格按照询价文件要求和相关行业政策法规执行。

响应人名称（公章）：

响应人代表（签字）：

日期：2022年  月  日